99年第一學期第2次環安衛會議 會議記錄
時間： 100年1月5日  4點20分
地點： 忠孝大樓 四樓 第一會議室
主席： 尚校長 世昌
1、 宣讀上次會議決議事項執行情形

	項次
	指(裁)事項
	執行情形

	1
	在用水方面，要加入檢查的機制，除了前後的清洗工作外，過程也很重要，所以審核、檢查機制要符合標準。
	已制定，如附件。

	2
	仁愛樓新改裝的廁所，要請總務處貼標語，請語言中心提供英文翻譯。
	99年10月22日已完成。

	3
	擬修正本校環境保護暨安全衛生委員會設置辦法。
	依勞工安全衛生法第十四條規定已修正設置
辦法。

	4
	研擬本案勞工安全衛生管理計畫，將圖資中心主及會計室主任加入。
	勞工安全衛生管理計畫第三條，已將圖資中心
主任及會計室主任加入。

	5
	在學校廁所的部份，洗手乳不足的請隨時將它補足。
	已責成責任區同仁隨時檢查發現用完就補充，另外已重新貼上標籤並加註本組分機號碼提供老師及學生看到可以隨時反應，隨時通知事務組補充


2、 主席致詞
1.高壓電檢測已於100年1月2日完成，感謝營繕組及事務組同仁。
2.環安衛評鑑獲得優等，實屬不易，感謝總務長及總務處同仁們共同努力的成果。
3、 工作報告(如書面資料)
事務組組長：
1.用水方面為加強落實推動學校的環境教育，在加強節能減碳、綠色消費、省水等教育宣導方面，有勞學務處、學務組和衛保組等各組的通力合作。
2.已建置完成綜合大樓頂樓的風力發電系統，同時在綜合教學大樓8 樓電梯右邊有看板顯示電力發電數據。
3.資源回收方面，本校配合板橋市從11月份開始實施專用垃圾袋，在11、12月每月約花51280元。
4.廁所的垃圾、便池尿斗、洗手台的清潔洗刷，都有清潔人員負責每天做。如果在過程中有發現遺漏的地方或不夠理想的隨時通知事務組，我們會加強改進。
水資源指標，包括省水器材、雨水再利用與種植澆灌節水系統的建立，有初步的成效且也都建置完成。

5.上次會議中根據教官提出的意見，已在人文大樓安裝監視系統11組及增加女生廁所及無障礙空間緊急按鈕。

6.本年度的防災演習已在99年12月15日完成。

  7.用電方面，97、98及99年的同期用電比較，98年比97年用電量增加3%，  

    但樓地板面積增加15%，大概是節省了10%的電，節能成效比率較大樓成長快速，達到節能效果，其他節能措施如下：

(1)宿舍冷氣採用計費的系統
(2)更換4棟大樓的T5燈管

(3)辦公室已改為冷氣是分區開關的
(4)走廊減少了日光燈以及一些不必要的照明大概有200餘盞
(5)廁所及圖書館的書庫都改為感應式的燈具，在98學年度節能目標已達成，在99學年度尚未統計完成，因為12月尚未納入，所以已98學年度來報告。
4、 提案討論(略)
5、 臨時動議
提案人：總務長

案由：環安會委員加入學群召集人
說明：參考他校後本校實際需要增列
決議：通過
陸、 主席裁示
1.仁愛樓後面的垃圾壓縮機放在那裡占空間也占停車位置，授權給總務處處
理。
2.綜合教學大樓外牆的小磁磚脫落嚴重，既然有安全的顧慮，不如早點修理，
交給總務處處理。
柒、 散會
